附件二：工程量参考清单
	

	工程名称：遗传发育所新楼四至九层改造项目
	第  1  页共  3  页

	序号
	编号
	名称
	工程量
	价值（元）
	其中（元）

	
	
	
	单位
	数量
	单价
	合价
	人工费
	材料费

	1
	10-390
	线槽配线导线截面(2.5mm2)
	100m
	1.28
	
	
	
	

	2
	10-406
	管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2)
	100m
	1.08
	
	
	
	

	3
	10-391
	线槽配线导线截面(4mm2)
	100m
	1.18
	
	
	
	

	4
	10-407
	管内穿塑料铜线导线截面(4mm2)
	100m
	1.28
	
	
	
	

	5
	10-251
	阻燃型塑料线槽敷设宽度(40mm)
	100m
	2.4
	
	
	
	

	6
	10-242
	金属软管敷设公称直径(25mm)
	根
	52
	
	
	
	

	7
	3-161
	防护系统设备 排风扇
	套
	6
	
	
	
	

	　
	56-173@1
	排风扇
	台
	6
	
	
	
	

	8
	10-439
	管内穿塑料护套线导线截面(1.5mm2) 三芯  排风机
	100m
	0.98
	
	
	
	

	9
	10-243
	金属软管敷设公称直径(32mm)
	根
	32
	
	
	
	

	10
	4-150
	交流接触器(10A以内)
	台
	6
	
	
	
	

	11
	借3-18
	控制器安装 温度 控制器
	台
	6
	
	
	
	

	　
	S00927@1
	控制器
	台
	6
	
	
	
	

	12
	4-289
	小电器安装 继电器
	个
	6
	
	
	
	

	　
	27-071@1
	继电器
	个
	6.06
	
	
	
	

	13
	4-95
	低压成套动力配电箱安装 墙上挂式(3回路内)
	台
	6
	
	
	
	

	　
	56-157@1
	成套铁配电箱
	台
	6
	
	
	
	

	14
	4-75
	铝合金平开门安装
	m2
	21
	
	
	
	

	15
	4-75
	铝合金平开门安装  断桥铝
	m2
	22.32
	
	
	
	

	16
	4-37
	开关拆除 空气开关 
	台
	84
	
	
	
	

	

	工程名称：遗传发育所新楼四至九层改造项目
	第  2  页共  3  页

	序号
	编号
	名称
	工程量
	价值（元）
	其中（元）

	
	
	
	单位
	数量
	单价
	合价
	人工费
	材料费

	　
	　
	60A以内
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	借4-55
	漏电保护开关安装 单相
	个
	36
	
	
	
	

	　
	34-002@1
	空开 20A 
	个
	36.36
	
	
	
	

	18
	借4-56
	漏电保护开关安装 三相
	个
	8
	
	
	
	

	　
	34-002@2
	控制装置
	个
	8.08
	
	
	
	

	19
	10-502
	塑料接线盒86H 暗装
	个
	18
	
	
	
	

	20
	13-33
	砖墙剔盘洞
	个
	18
	
	
	
	

	22
	2-257
	铝塑板饰面板新做 矩形柱
	m2
	70
	
	
	
	

	23
	4-201
	小电器安装 跷板式暗开关 单控 单联红灯
	个
	24
	
	
	
	

	24
	10-503
	塑料灯头盒S1-S4 暗装
	个
	12
	
	
	
	

	25
	10-492
	塑料接线盒86H明装
	个
	84
	
	
	
	

	26
	13-29
	砖墙剔透眼 墙厚(240mm)
	个
	12
	
	
	
	

	
	　
	分部小计
	　
	　
	
	
	
	

	1
	　
	直接工程费
	　
	　
	
	
	
	

	2
	　
	人工费
	　
	　
	
	
	
	

	3
	　
	材料费
	　
	　
	
	
	
	

	4
	　
	其中：材料（设备）暂估价
	　
	　
	
	
	
	

	5
	　
	机械费
	　
	　
	
	
	
	

	6
	　
	措施费
	　
	　
	
	
	
	

	7
	　
	措施费1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	其中:人工费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	措施费2
	　
	　
	　
	
	　
	　

	

	工程名称：遗传发育所新楼四至九层改造项目
	第  3  页共  3  页

	10
	　
	其中:人工费
	　
	
	
	
	　
	　

	11
	　
	直接费
	　
	
	
	
	　
	　

	12
	　
	企业管理费
	%
	
	
	
	　
	　

	13
	　
	利润
	%
	
	
	
	　
	　

	14
	　
	规费
	　
	
	
	
	　
	　

	15
	　
	其中:社会保险费
	%
	
	
	
	　
	　

	16
	　
	     住房公积金
	%
	
	
	
	　
	　

	17
	　
	税金
	%
	
	
	
	　
	　

	18
	　
	专业工程暂估价
	　
	
	
	
	　
	　

	19
	　
	工程造价
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


