附件二：报价单(与费用表合一)

| 报价单(与费用表合一) |  |
| --- | --- |
| 名称：消防系统维护保养 |  |

- 遗传发育所东区(二号楼、三号楼温室、G1\G2\G3\G4\G5\G6\M\人工气候室、动物中心)

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 984 | 个 |  |  |
| 2 | 消防报警主机 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 温感探测器 | 16 | 个 |  |  |
| 4 | 消防报警主机（壁挂式） | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 102 | 个 |  |  |
| 6 | 消防电源 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 广播盘功放 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 消防专用电池 | 8 | 块 |  |  |
| 9 | 消防应急广播系统 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 消防报警联动系统 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 消火栓泵 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 消防插孔电话 | 47 | 套 |  |  |
| 13 | 消火栓 | 47 | 套 |  |  |
| 14 | 排烟风机 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 正压送风机 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 卷帘门 | 7 | 樘 |  |  |
| 18 | 消火栓水泵结合器 | 4 | 套 |  |  |
| 19 | 消防水池 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 消防水箱 | 1 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |

2、遗传发育所西区（一号楼）

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 685 | 个 |  |  |
| 2 | 消防报警主机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 温感探测器 | 189 | 个 |  |  |
| 4 | 气体探测器 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 48 | 个 |  |  |
| 6 | 消防电源 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 广播盘功放 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 消防专用电池 | 2 | 块 |  |  |
| 9 | 消防应急广播系统 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 消防报警联动系统 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 消火栓泵 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 消防插孔电话 | 48 | 套 |  |  |
| 13 | 消火栓 | 122 | 套 |  |  |
| 14 | 排烟风机 | 5 | 台 |  |  |
| 15 | 正压送风机 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 卷帘门 | 3 | 樘 |  |  |
| 18 | 消火栓水泵结合器 | 4 | 套 |  |  |
| 19 | 喷淋水泵结合器 | 4 | 台 |  |  |
| 20 | 喷淋稳压泵 | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 喷淋泵 | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 气压罐 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 湿式报警阀 | 11 | 套 |  |  |
| 24 | 防火门 | 24 | 樘 |  |  |
| 25 | 地下消火栓 | 2 | 台 |  |  |
| 26 | 消防水池 | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 消防水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 消火栓箱 | 122 | 个 |  |  |
| 33 | 消火栓按钮 | 122 | 个 |  |  |
| 34 | 声光报警器 | 30 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |

3、遗传发育所中关村分所地下人防宿舍

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 32 | 个 |  |  |
| 2 | 消防报警主机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 消防报警主机（壁挂式） | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 3 | 个 |  |  |
| 5 | 消防电源 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 消防专用电池 | 2 | 块 |  |  |
| 7 | 消防报警联动系统 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 消火栓泵 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 消防插孔电话 | 3 | 套 |  |  |
| 10 | 消火栓 | 3 | 套 |  |  |
| 11 | 排烟风机 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 正压送风机 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 喷淋头 | 52 | 个 |  |  |
| 14 | 喷淋稳压泵 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 喷淋泵 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 气压罐 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 消防水箱 | 2 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |
|  |  |  |  | 全所总计 |  |